## Sheet1
Distance (cm) | Arduino Analog Output (max 255) | Voltage Reading (max 5V) | Calculated Distance (cm)
5 | 100 | 1.9608 | Did not include
10 | 112 | 2.1961 | Did not include
15 | 145 | 2.8431 | 16.478
20 | 135 | 2.6471 | 19.4555
25 | 124 | 2.4314 | 22.9968
30 | 107 | 2.098 | 29.1407
35 | 94 | 1.8431 | 34.538
40 | 81 | 1.5882 | 40.7399
45 | 73 | 1.4314 | 45.0728
50 | 66 | 1.2941 | 49.273
NEW DISTANCES | Output (max 255) | Voltage (max 5V) | Predicted Distance (cm)
17 | 144 | 2.8235 | 2.8077
22 | 128 | 2.5098 | 2.4902
27 | 114 | 2.2353 | 2.2086
55 | 61 | 1.1961 | 1.1279
60 | 55 | 1.0784 | 1.0004